## Slide 1
ESTACIÓN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA MARCAPOMACOCHA (EVA- MARCAPOMACOCHA)
ING. JHOJAN POOL ROJAS QUINCHO
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO

## Slide 2
MAPA DE UBICACIÓN
La Estación VAG Marcapomacocha se encuentra ubicada en el Departamento de Junín, provincia de Yauli y distrito de Marcapomacocha a una altitud de 4479 ms.n.m.

## Slide 3
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
4479 ms.n.m

## Slide 6
Población
Su población es de aproximadamente 1267 habitantes. Está en la terraza baja al borde de la laguna de Marcapomacocha. La estación está a 1.5 km. de la comunidad.
Temperatura promedio : 4°C
Humedad relativa promedio : 82%
Vientos promedio anual : 18 km/h

## Slide 7
INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN
Área de aerosoles y radiación
Área de Ozono atmósférico
Estación convencional
Área de Deposición húmeda
Estación automática

## Slide 9
Sistema de paneles solares (32 paneles)
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN

## Slide 10
Reflectores solares a control remoto

## Slide 11
ÁREAS FOCALES

## Slide 12
Área Ozono
En la estación se realizan la mediciones de concentraciones de ozono total atmosférico en forma diaria, realizadas con el espectrofotómetro Dobson, el cual contribuye con el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global-VAG de la Organización Meteorológica Mundial-OMM. Cada 4 años el equipo participa de campañas de intercomparación.
Espectrofotómetro Dobson

## Slide 14
Área de aerosoles y Radiación
Radiómetro de radiación ultravioleta
UV-BIOMETER
Solar Light
Sensor de radiación solar
Radiómetro de radiación ultravioleta
UV-eritémico
Kipp and Zonen

## Slide 15
Índice de Radiación Ultravioleta- IUV máximo mensual
Chart: 

## Slide 16
Área Aerosoles
Perfilador de aerosoles
Low Cost
Minivol para PM10 y PM2.5

## Slide 17
Área de Deposición atmosférica
Multiparámetro 1 HANNA
Multiparámetro 2 THERMO ORION STAR A 329

## Slide 18
pH 1 STARTER 2100
pH 2 SPER SCIENTIFIC

## Slide 19
Pluviómetro manual
Pluviómetro automático

## Slide 20
Estación Meteorológica manual
Termómetros: Temperatura máxima, mínima, seca y húmeda
Heliógrafo

## Slide 21
Veleta
Tanque de evaporación

## Slide 22
Estación Meteorológica automática

## Slide 23
Productos de la VAG
nuevo

## Slide 24
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú –SENAMHI
Jirón Cahuide 785 – Jesús María, Lima -Perú
Consultas y sugerencias: jprojas@senamhi.gob.pe
ESTACIÓN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA MARCAPOMACOCHA (EVA MARCAPOMACOCHA)
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO